
ZAŁĄCZNIK NR 3: TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I INTEGRACJI PACS/RIS
Instrukcja dla Oferenta: 
Wypełnienie poniższej tabeli poprzez potwierdzenie słowem „TAK” jest warunkiem koniecznym dopuszczenia oferty do oceny merytorycznej 
		L.P.
	Wymóg techniczny Udzielającego Zamówienia
	
Potwierdzenie Oferenta 

(TAK)

	Opis rozwiązania 
/ Nazwa systemu Oferenta

	1.
	Gwarancja integracji z posiadanym przez ZOZ systemem radiologicznym, PACS oraz RIS na wyłączny koszt Oferenta.
	
	

	2.
	Gwarancja dostarczenia niezbędnego systemu wraz z serwerem dostępowym na koszt Oferenta.
	
	

	3.
	Zapewnienie pełnego szyfrowania transmisji danych między stacją roboczą lekarza a serwerem za pomocą bezpiecznego, szyfrowanego tunelu VPN 
	
	

	4.
	Zapewnienie dostępu do wyników badań w systemie PACS w postaci plików .pdf opatrzonych faksymile oraz podpisem elektronicznym lekarza 
	
	

	5.
	Brak wymogu instalacji dedykowanego oprogramowania klienckiego na stacjach roboczych szpitala (dostęp przez przeglądarkę WWW) 
	
	

	6.
	Zapewnienie całodobowego (24/7/365) Helpdesku oraz pomocy technicznej w przypadku awarii łącz lub oprogramowania 
	
	

	7.
	Automatyczne dokumentowanie (logowanie) wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących pacjenta i badania 
	
	







…………………………………………
Miejscowość , data

…………………………………………..
Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

**Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym przekazany Udzielającemu zamówienie 
wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji Przyjmującego zamówienie przez osobę podpisującą ofertę.
**) w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej

