ZAŁĄCZNIK NR 3: TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I INTEGRACJI PACS/RIS

Instrukcja dla Oferenta:

Wypełnienie poniższej tabeli poprzez potwierdzenie słowem „TAK” jest warunkiem koniecznym dopuszczenia oferty do oceny merytorycznej

L.P.; Wymóg techniczny Udzielającego Zamówienia; Potwierdzenie Oferenta (TAK); Opis rozwiązania / Nazwa systemu Oferenta. 1.; Gwarancja integracji z posiadanym przez ZOZ systemem radiologicznym, PACS oraz RIS na wyłączny koszt Oferenta.. 2.; Gwarancja dostarczenia niezbędnego systemu wraz z serwerem dostępowym na koszt Oferenta.. 3.; Zapewnienie pełnego szyfrowania transmisji danych między stacją roboczą lekarza a serwerem za pomocą bezpiecznego, szyfrowanego tunelu VPN. 4.; Zapewnienie dostępu do wyników badań w systemie PACS w postaci plików .pdf opatrzonych faksymile oraz podpisem elektronicznym lekarza. 5.; Brak wymogu instalacji dedykowanego oprogramowania klienckiego na stacjach roboczych szpitala (dostęp przez przeglądarkę WWW). 6.; Zapewnienie całodobowego (24/7/365) Helpdesku oraz pomocy technicznej w przypadku awarii łącz lub oprogramowania. 7.; Automatyczne dokumentowanie (logowanie) wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących pacjenta i badania.

…………………………………………

Miejscowość , data

…………………………………………..

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty

**Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym przekazany Udzielającemu zamówienie 
wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji Przyjmującego zamówienie przez osobę podpisującą ofertę.

**) w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej